经 营 权 转 让 清 单

| 序号 | 水库名称或资产名称 | 经营项目 | 经营业务 | 主要参数概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小溶江水库 | 生态渔业养殖 | 水库水面租赁 | 水面面积6.6km2（约9,900亩） |
| 2 | 斧子口水库 | 生态渔业养殖 | 水库水面租赁 | 水面面积8.22km2（约12,330亩） |
| 3 | 川江水库 | 生态渔业养殖 | 水库水面租赁 | 水面面积4.14km2（约6,210亩） |
| 4 | 思安江水库 | 生态渔业养殖 | 水库水面租赁 | 水面面积2.45km2（约3,675亩） |
| 5 | 金陵水库 | 生态渔业养殖 | 水库水面租赁 | 水面面积0.88km2（约1,320亩） |
| 6 | 青狮潭水库灌区供水 | 农业灌溉用水 （含工业原水） | 原水供应 | 灌区渠道总长度达 786km |

经营权所涉及的水库概况

（1）小溶江水库

小溶江水库位于漓江上游兴安县溶江镇和灵川县三街镇境内，坝址在小溶江下游峡谷出口黄茅岭村附近，距桂黄公路兴安马口岭收费站 2 公里，距兴安县城 37 公里，距桂林市 40 公里。水库工程坝址以上集雨面积264 平方公里，正常蓄水位 267 米，死水位 221 米。水库总库容 1.52 亿立方米，防洪库容 0.642 亿立方米，兴利库容 1.39 亿立方米，死库容 0.067亿立方米，是一座以城市防洪和漓江生态环境补水为主、结合发电等综合利用的大(二)型水利工程。该工程由大坝、溢洪道、放水设施等建筑物组成，于 2010 年 3 月 31 日开工建设，2015 年 12 月通过下闸蓄水验收投入使用，2019 年 9 月 10 日通过完工验收。目前该水库正常使用，管理维护状况一般。

（2）斧子口水库

斧子口水库位于漓江上游兴安县的溶江镇和华江乡境内，坝址位于漓江干流六洞河出口司门前村上游 4.6 公里处，距桂黄公路 10 公里，距桂林市 58 公里，距兴安县城 28 公里。水库工程坝址以上集雨面积 314 平方公里，正常蓄水位 267 米，死水位 226 米。水库总库容 1.88 亿立方米，防洪库容 0.89 亿立方米，兴利库容 1.65 亿立方米，死库容 0.092 亿立方米，是一座以城市防洪和漓江生态环境补水为主、结合发电等综合利用的大(二)型水利工程。该工程由大坝、溢洪道、放水设施等建筑物组成，于2011 年 12 月 21 日开工建设，2018 年 1 月通过下闸蓄水验收投入使用，2023 年 3 月 24 日通过完工验收。目前该水库正常使用，管理维护状况一般。

（3）川江水库

川江水库位于漓江上游兴安县溶江镇和华江乡境内，坝址位于漓江支流的川江下游峡谷出口司门前村上游 4 公里处，距斧子口水利枢纽工程坝址约 5 公里，距桂黄公路 9 公里，距兴安县城 27 公里，距桂林市 57 公里。水库工程坝址以上集雨面积 127 平方公里，正常蓄水位 274 米，死水位230 米。水库总库容 0.9787 亿立方米，防洪库容 0.42 亿立方米，兴利库容 0.89 亿立方米，死库容 0.0346 亿立方米，是一座以城市防洪和漓江生态环境补水为主、结合发电等综合利用的中型水利工程。该工程由大坝、溢洪道、放水设施等建筑物组成，于 2009 年 9 月 25 日开工建设，2014年 6 月通过下闸蓄水验收投入使用，2019 年 12 月 21 日通过完工验收。目前该水库正常使用，管理维护状况一般。

（4）思安江水库

思安江水库位于桂林市东部的灵川县潮田、大境两乡交界的漓江支流潮田河上游思安江上，距桂林市 45 公里，距灵川县城 62 公里。水库工程坝址以上集雨面积 135.3 平方公里，正常蓄水位 327 米，死水位 254 米。水库总库容 0.8947 亿立方米，防洪库容 0.07 亿立方米，兴利库容 0.811亿立方米，死库容 0.0213 亿立方米，是一座以补水为主，兼顾发电的综合利用的中型水利工程。该工程由大坝、溢洪道、放水设施等建筑物组成，于 2001 年 6 月动工新建，2004 年 3 月完工，2004 年 9 月开始蓄水，2006年 9 月经过竣工验收。目前该水库正常使用，管理维护状况一般。

（5）金陵水库

金陵水库位于桂林市临桂区临桂镇天华村委境内，距桂林市临桂城区20 公里，距桂林市 26 公里。水库工程坝址以上集雨面积 22.5 平方公里，正常蓄水位 205.9 米，死水位 192 米。水库总库容 0.2194 亿立方米，防洪库容 0.114 亿立方米，兴利库容 0.1339 亿立方米，死库容 0.005 亿立方米，是一座以补水为主，兼有防洪的综合利用的中型水利工程。该工程

由大坝、溢洪道、放水设施等建筑物组成，于 1957 年 12 月开工建设，1958年 4 月完工。目前该水库正常使用，管理维护状况一般。

经营权所涉及的灌区概况

灌区为青狮潭水库灌区，位于广西东北部、桂林市近郊，灌区工程于1958 年兴建，1960 年竣工。青狮潭水库灌区是一个以灌溉、防洪、排涝、抗旱为主的大型灌区，灌区设计灌溉面积 41.86 万亩，多年实际灌溉面积35 万亩，灌区范围包括桂林市的灵川县和临桂区、叠彩区、象山区、雁山区、秀峰区、七星区等 1 县 6 区共 16 个乡（镇），灌区总人口 40.54万人，受益人口 38.7 万人。青狮潭灌区工程分为干渠、支渠、斗渠、农渠等四级渠系，其中干渠两条，总长 115km；其中东干渠长 51.5km，设计流量 13m3 /s，灌溉面积约 12 万亩；西干渠长 63.5km，设计流量 24.5m3 /s，灌溉面积约 23 万亩。支渠 10 条，长 116km；斗渠、农渠共长 555km，灌区渠道总长度达 786km。目前该水库灌区正常使用，管理维护状况一般。