## 拟处置资产明细清单
拟处置资产明细清单
序号 | 公司名称 | 类别 | 资产名称 | 数量（项） | 开始使用日期 | 原值（元） | 累计折旧（元） | 净值（元） | 减值准备（元） | 净额（元） | 是否提足折旧 | 折旧年限（月） | 已使用年限（月） | 处置原因 | 处置方式 | 是否危废 | 是否特种设备 | 是否涉密载体 | 有储存介质的办公设备数据已清除
1 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 光伏组件 | 1 | 2021-08-01 | 1720.1778 | 176.1462 | 1544.0316 | 1544.0316 | 0 | 否 | 300 | 33 | 光伏组件及支架，因拆除后损坏，加之设计与后续项目不匹配，已完全丧失使用功能。鉴于修复成本极高，该类资产已无实用价值。 | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
2 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 光伏组件 | 1 | 2021-08-01 | 102350.579 | 10480.6993 | 91869.8797 | 91869.8797 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
3 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 光伏组件 | 1 | 2021-08-01 | 528525.8999 | 54121.0521 | 474404.8477 | 474404.8477 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
4 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 光伏组件 | 1 | 2021-08-01 | 13404.6424 | 1372.6354 | 12032.007 | 12032.007 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
5 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 光伏支架 | 1 | 2021-08-01 | 28796347.5662 | 2948745.9908 | 25847601.5754 | 25847601.5754 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
6 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 光伏支架 | 1 | 2021-08-01 | 117835.5326 | 12066.3585 | 105769.1741 | 105769.1741 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
7 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 35KV电缆终端 | 1 | 2021-08-01 | 17890.2571 | 1831.9623 | 16058.2948 | 16058.2948 | 0 | 否 | 300 | 33 | 由于电缆头受潮，绝缘性能丧失，且电缆长度重新匹配新项目现场长度，需对电缆进行裁剪，已无法继续使用。 | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
8 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 35KV电缆终端 | 1 | 2021-08-01 | 25086.046 | 2568.8111 | 22517.2349 | 22517.2349 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
9 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 35KV电缆终端 | 1 | 2021-08-01 | 33448.0614 | 3425.0815 | 30022.9799 | 30022.9799 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
10 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 35KV电缆终端 | 1 | 2021-08-01 | 8362.0153 | 856.2704 | 7505.745 | 7505.745 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
11 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 35KV电缆终端 | 1 | 2021-08-01 | 18582.2657 | 1902.824 | 16679.4417 | 16679.4417 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
12 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 35KV电缆终端 | 1 | 2021-08-01 | 9291.1328 | 951.412 | 8339.7208 | 8339.7208 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
13 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 35KV电缆终端 | 1 | 2021-08-01 | 9291.1328 | 951.412 | 8339.7208 | 8339.7208 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
14 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 35KV电缆终端 | 1 | 2021-08-01 | 18582.2657 | 1902.824 | 16679.4417 | 16679.4417 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
15 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 35KV电缆终端 | 1 | 2021-08-01 | 9291.1328 | 951.412 | 8339.7208 | 8339.7208 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
16 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 预制管桩 | 1 | 2021-08-01 | 3011255.2457 | 308352.5372 | 2702902.7085 | 2702902.7085 | 0 | 否 | 300 | 33 | 该批预制管桩为钢筋混凝土结构，拆除过程中受到机械损伤，出现大量裂缝和断裂，整体结构受损严重，难以满足承载及稳定性要求。 | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
17 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 镀锌钢管(DN32) | 1 | 2021-08-01 | 63649.7551 | 6517.7349 | 57132.0201 | 57132.0201 | 0 | 否 | 300 | 33 | 在拆除作业过程中，钢管因受力不当而松动受损，且尺寸不符合后续使用需求，因此无法再继续使用。 | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
18 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 不锈钢波纹管(DN25) | 1 | 2021-08-01 | 19039.8951 | 1949.6853 | 17090.2098 | 17090.2098 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
19 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 不锈钢波纹管(DN25) | 1 | 2021-08-01 | 41481.4588 | 4247.7014 | 37233.7574 | 37233.7574 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
20 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 不锈钢波纹管(DN32) | 1 | 2021-08-01 | 13732.6621 | 1406.2246 | 12326.4375 | 12326.4375 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
21 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 不锈钢波纹管(DN32) | 1 | 2021-08-01 | 45145.6018 | 4622.9096 | 40522.6922 | 40522.6922 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
22 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 不锈钢波纹管(DN50) | 1 | 2021-08-01 | 5737.691 | 587.5396 | 5150.1515 | 5150.1515 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
23 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 垂直接地装置镀锌扁钢 | 1 | 2021-08-01 | 211032.3386 | 21609.7115 | 189422.6272 | 189422.6272 | 0 | 否 | 300 | 33 | 镀锌扁钢因锈蚀严重，其导电性能幅下降，已无法满足接地系统的基本要求。 | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
24 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 水平接地装置镀锌扁钢 | 1 | 2021-08-01 | 36226.3532 | 3709.5786 | 32516.7747 | 32516.7747 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
25 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 水平接地装置镀锌扁钢 | 1 | 2021-08-01 | 98319.2465 | 10067.8908 | 88251.3556 | 88251.3556 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
26 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 接地线4mm2 | 1 | 2021-08-01 | 34402.7124 | 3522.8377 | 30879.8746 | 30879.8746 | 0 | 否 | 300 | 33 | 该接地线因拆除后部分线头松动，与设计不匹配，且拆除前大部分掉落水里，已无法使用。 | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
27 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 接地线16mm2 | 1 | 2021-08-01 | 20268.4224 | 2075.4865 | 18192.9359 | 18192.9359 | 0 | 否 | 300 | 33 |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
28 | 广西象州航桂能源有限公司 | 机械设备 | 喷淋系统管道 | 1 | 2021-08-01 | 367464.2006 | 37628.3341 | 329835.8665 | 329835.8665 | 0 | 否 | 300 | 33 | 由于管道深埋地下，无法将其挖出，已无法正常使用。 | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
合计 |  |  |  | 28 |  | 33677764.2908 | 3448603.0634 | 30229161.2274 | 30229161.2274 | 0 |  |  |  |  | 公开挂牌转让 | 否 | 否 | 否 | 不涉及
被评估单位填表人：谭嘉军
填表日期：2025年11月30日

## 评估汇总表
资产评估汇总表
评估基准日：2025年11月30日
金额单位：万元
资产类型 | 处置方式 | 资产原值 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值
固定资产-机器设备 | 公开挂牌转让 | 3367.78 | 0 | 233.45 | 233.45
合计 |  | 3367.78 | 0 | 233.45 | 233.45

## Sheet1 (hidden)
4.1333 | 1898
总钢量 | 4.1333
回收钢价值 | 7.8451
总重量吨 | 0.132
运费 | 0.066
拆除费 | 80~100元/根
回收钢价值/根 | 94.1408
运费/根 | 0.792
根数 | 0.083333